0-7 钢筋和混凝土式两种物理量,力学性能很不相同的材料，他们为什么能结合在一起工作？

答：一 混凝土结硬后，能与钢筋牢固地粘结在一起，相互传递内力，粘结力是这两种性质不同的材料共同工作的基础。

二  钢筋和混凝土的线膨胀系数相近，当温度变化时，钢筋和混凝土之间不会存在较大的变形和温度应力而发生粘结破坏。

1-13  伸入支座的锚固长度越长，粘结强度是否越高？为什么？

答：这种说法不正确。

影响混凝土与刚筋粘结强度的条件有：

1）混凝土强度2）保护层厚度3）横向钢筋，钢板4）钢筋表面外形特征   一但以上条件确定 则 由公式知锚固长度 。 因此知锚固长度是一个被决定的量，不起决定作用。

2-3  什么是结构抗力？影响结构抗力的主要因素有哪些？

答:结构抗力R 是指整个结构或构件承受作用效应的能力。影响结构抗力的因素：1）材料的性能2)几何参数 3)计算模式的精确性

4-9一钢筋混凝土矩形截面简支梁， 环境类别为一类，=250mm500mm，承受均布荷载标准值=20kN/m，恒荷载标准值=2.25 kN/m，HRB335钢筋，混凝土强度等级，梁内配有4  16（=804mm） 钢筋。（荷载分项系数：均布荷载=1.4 ,=1.2,计算跨度=4960mm+240mm=5200mm）。试验算梁正截面是否安全？

解：（1）求	M

永久荷载分项系数1.2，楼面活荷载分项系数1.4，结构的重要性系数1.0，因此梁的跨中截面的最大弯矩设计值为

M= (  +  )=1.0 （1.2    2.25 kN/m   +1.4    20kN/m ）=103.8KN/m=103.6 N/mm

以恒载为主时

M = （1.35+1.40.7）= （1.352.25 kN/m+ 1.4 0.7 20kN/m）=145.1 KN/m=145.1N/mm>103.6 N/mm

因此应取M=145.1N/mm配筋。

（2） 求

由附表1-2和表4-2查得当混凝土的强度等级为时，=11.9，=1.0  由附表2-3查得HRB335钢筋的=300。先假定受力钢筋按一排布置，则

=500mm-35mm=465mm

由b=

得11.7250 mm=300804

解得=82.5mm

再由=b（-）

得=11.7250 mm82.5mm（465-）=102.2 KN/m

（3）判别截面承载力是否满足

<M

不满足。

所以结构不安全。

4-13已知一矩形截面尺寸 b×h=200mm×500mm，环境类别为一类，承受弯矩设计值混凝土强度等级,已配HRB335受拉钢筋6根直径20mm。试复核该梁是否安全；若不安全，则重新设计，但不改变截面尺寸和混凝土强度等级（）。

解：1.已知条件：

混凝土：

HRB335纵向钢筋：

2. 求受压区高度面积 （按单筋计算）

属于超筋情况，应取

3. 求

因此，此梁不安全。

4. 重新设计为双筋截面，受拉区为双排布置，受压区为单排布置。

取

则，受压区钢筋面积为：

受拉区钢筋面积为：

则，受压区钢筋面积 选2根直径22mm的HRB335钢筋（）

受拉去钢筋面积 选6根直径22mm的HRB335钢筋（）

5-6已知某钢筋混凝土矩形截面简支梁，环境类别为一类，计算跨度，净跨，截面尺寸 b×h=250mm×550mm，采用C30混凝土，纵向受力筋为HRB335钢筋，箍筋为HPB235钢筋。若已知梁的纵向受力筋为4根HRB335直径为22mm的钢筋，试求当双肢箍和双肢箍时，梁所能承受的荷载设计值g+q分别为多少？

解：1.已知条件

混凝土：

HRB335纵向钢筋：

HPB235箍筋：

2. 计算纵向钢筋所能承受的荷载设计值 g+q

（1）求受压区高度面积 （按单筋计算）

（2）求

由

3. 计算当采用箍筋时梁所能承受的荷载设计值 g+q

仅配箍筋时：

由：

所以，应取

4. 计算当采用箍筋时梁所能承受的荷载设计值 g+q

仅配箍筋时：

所以，应取

综上所述，当采用和箍筋时梁所能承受的荷载设计值 都为

5-7   某钢筋混凝土矩形截面简支梁，环境类别为一类，截面尺寸 b×h=200mm×600mm，采用C25混凝土，纵向受力筋为HRB335钢筋，箍筋为HPB235钢筋。该梁仅承受集中荷载作用，若集中荷载至支座距离a=1130mm，在支座边产生的剪力设计值V=176 kN，并配置φ8＠200双肢箍及按正截面受弯承载力计算配置了足够的纵向受力筋。试求：（1）仅配箍筋是否满足抗剪要求？（2）若不满足时，要求一部分纵向钢筋弯起，试求弯起钢筋面积及所需弯起钢筋排数（计算时取=35mm,梁自重不另考虑）。

解：(1) 已知条件：=11.9N/       =1.27N/      =300 N/

=210 N/    =101   =h-=600mm-35mm=565mm

(2) 符合截面尺寸

属一般梁。

所以：截面满足要求

（3）仅配箍筋时

所以取

由于梁受集中荷载作用，应考虑剪跨比影响，则有：

=143632 N =143.632 kN<V=176 Kn

所以，仅配箍筋不满足要求。

（4）计算弯起钢筋面积及排数（取）

所以，选 HRB335钢筋 25 （）

验算是否需要第二排弯起筋

则

配一排弯起钢筋时：

所以，配一排弯起钢筋不满足要求。

配二排弯起钢筋时：取两排弯起筋间距为180 mm

故：配二排弯起钢筋时满足要求。此时钢筋总面积为